## Rekapitulacija
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
1 | SOLKAN MOST |  |  | 0
2 | GRADNIKOVA |  |  | 0
3 | KROMBERK DAMBER |  |  | 0
4 | CENTER-VRTNICA |  |  | 0
5 | EDA CENTER 2 |  |  | 0
6 | ROŽNA DOLINA |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA (10%): |  | 0
PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  | 0
|  |  | 22% DDV | 0
Ponudbena vrednost Skupaj v EUR z DDV |  |  |  | 0
Opombe:

## Solkan-most
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: SOLKAN - MOST
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Rušenje betonskih robnikov in odvoz ruševin na deponijo. | m1 | 9 |  | 0
| 5 | Odstranitev betonskih tlakovcev in odvoz ruševin na deponijo (del tlakovcev (9,75 m2 se položi nazaj po izvedbi betonske plošče; glej točko 4.1) | m2 | 29 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 14.7 |  | 0
| 2 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % | m3 | 9.8 |  | 0
| 3 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz materiala od izkopa z utrjevanjem v plasteh v deb. 20 cm, do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa | m3 | 1 |  | 0
| 4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 38 |  | 0
| 5 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Ev2=80 MN/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 25 cm. | m3 | 2 |  | 0
| 6 | Humusiranje brežin v sloju debeline 15cm, z dobavo fino sejane rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena ter uvaljanjem. | m2 | 15 |  | 0
| 7 | Geotekstil 300 g/m2 | m2 | 29 |  | 0
| 8 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 13 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Opaž roba arm. bet. plošče, opaženje razopaženje in čiščenje. Debelina AB plošče 20 cm. | m1 | 22.4 |  | 0
| 2 | Vgradnja trikotne robne opažne letve 15/15 mm za izvedbo pobranih robov | m1 | 11.5 |  | 0
| 3 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 2.88 |  | 0
| 4 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 5.76 |  | 0
| 5 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 74.14 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 279.55 |  | 0
| 6 | Izvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko ploščo in betonskim robnikom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 11.5 |  | 0
4 |  | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Ponovno polaganje predhodno odstranjenih tlakovcev, vkjjučno s pripravo terena | m2 | 9.75 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
| 3 | Vgradnja in dobava betonskih robnikov 15/25/100 cm (vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom in fugiranjem). | m1 | 12 |  | 0
5 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plošče, 50x80x20 cm, zgornja ploskev grobo brušen beton (izgled potrdi projektant), položeno na podložni beton | kos | 1 |  | 0
| 4 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 5 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## Gradnikova
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: GRADNIKOVA
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Rezanje asfalta debeline 4-18 cm | m1 | 19.4 |  | 0
| 5 | Porušitev in odstranitev obstoječe asfaltne plasti debeline 4-18 cm z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 18 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % (robovi izkopa vertikalno ob liniji odrezanega asafalta, globina izkopa 25cm) | m3 | 3.6 |  | 0
| 2 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 18 |  | 0
| 3 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 3.6 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta! Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 1.5 |  | 0
| 2 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 3.6 |  | 0
| 3 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 59.16 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 170.96 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
| 5 | Izvedba dilatacijskega stika z bitumensko zalivko TIP2 med betonsko ploščo in obstoječim asfaltom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 19.4 |  | 0
4 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 4 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## Kromberk
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: KROMBERK
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba | kom | 1 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 29 |  | 0
| 2 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % | m3 | 9.3 |  | 0
| 3 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz materiala od izkopa z utrjevanjem v plasteh v deb. 20 cm, do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa | m3 | 1 |  | 0
| 4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 23.5 |  | 0
| 5 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Ev2=80 MN/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 25 cm. | m3 | 13.8 |  | 0
| 6 | Dobava, transport in vgrajevanje peska 4/8 kot posteljica za polaganje betonskih tlakovcev v debelini 5-8 cm. Kompletno z utrjevanjem do predpisane zbitosti in finalno izravnavo. | m3 | 0.7 |  | 0
| 7 | Humusiranje brežin v sloju debeline 15 cm, z dobavo fino sejane rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena ter uvaljanjem. | m2 | 20 |  | 0
| 8 | Geotekstil 300 g/m2 | m2 | 23.5 |  | 0
| 9 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 15 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Opaž roba arm. bet. plošče, opaženje razopaženje in čiščenje. Debelina AB plošče 20 cm. | m1 | 16.2 |  | 0
| 2 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 1.1 |  | 0
| 3 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 2.8 |  | 0
| 4 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 52.52 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 130.1 |  | 0
4 |  | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Dobava kamnolomskega drobljenca, frakcije 0/4 mm, in izdelava finega planuma, deb. do 5 cm. | m2 | 9.5 |  | 0
| 2 | Polaganje tlakovcev (raster 20x20 cm, v barvi betona), vkjučno s pripravo terena. Tlakovce potrdi Nadzornik naročnika oziroma Projektant. | m2 | 9.5 |  | 0
| 3 | Vgradnja in dobava betonskih robnikov 2/20/100 cm (vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom in fugiranjem). | m1 | 3.5 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
| 5 | Zaščita kabelske kanalizacije s prerezano PEHD φ160 cevjo in obbetonirano s pustim betonom C8/10 (obračun po dejanski količinah) | m1 | 6 |  | 0
5 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina |  | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plošče, 50x80x20 cm, zgornja ploskev grobo brušen beton (izgled potrdi projektant), položeno na podložni beton | kos | 1 |  | 0
| 4 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 5 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## Vrtnica
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: VRTNICA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
2 |  | ZIDARSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Kemapox fuga/drain debelina do 2 cm, vključno s pripravo vzorcev, dobavo materiala in vgradnjo. Granulacijo in barvo potrdi Projektant ali Nadzor investitorja | m2 | 8.5 |  | 0
| 2 | Vgradnja betona C25/30 | m3 | 1.5 |  | 0
| 3 | Odstranitev peska iz luknje na mestu odstranitve spomenika, z odvozom na deponijo | m3 | 1.5 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
3 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 2 | Projektantski nadzor | ur | 1 |  | 0
| 3 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## Eda center 2
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: EDA CENTER 2
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba | kom | 1 |  | 0
| 4 | Demontaža reklamnih panojev vključno z odstranitvijo temeljev | kom | 8 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 29.25 |  | 0
| 2 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % | m3 | 9.75 |  | 0
| 3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 24 |  | 0
| 4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Ev2=80 MN/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 25 cm. | m3 | 8.5 |  | 0
| 5 | Humusiranje v sloju debeline 15 cm, z dobavo fino sejane rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena ter uvaljanjem. | m2 | 15 |  | 0
| 6 | Geotekstil 300 g/m2 | m2 | 30 |  | 0
| 7 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 15 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Opaž roba arm. bet. plošče, opaženje razopaženje in čiščenje. Debelina AB plošče 20 cm. | m1 | 13.8 |  | 0
| 2 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 2.2 |  | 0
| 3 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 4.4 |  | 0
| 4 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 72 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 218 |  | 0
| 5 | Obdelava AB betonske plošče kot grobo brušen beton (izgled potrdi projektant) | m2
| 6 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
| 7 | Izvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko ploščo in betonskim robnikom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 8.8 |  | 0
5 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plošče, 50x80x20 cm, zgornja ploskev grobo brušen beton (izgled potrdi projektant), položeno na podložni beton | kos | 1 |  | 0
| 4 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 5 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0

## Rožna dolina
P O P I S
Objekt: Kolesarska postajališča - Mestna občina Nova Gorica
Postajališče: ROŽNA DOLINA
1 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
1 |  | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava in postavitev gradbiščne table z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku in zaščita gradbišča | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zakoličba. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Rezanje asfalta debeline 4-18 cm | m1 | 19.2 |  | 0
| 5 | Porušitev in odstranitev obstoječe asfaltne plasti debeline 4-18 cm z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 22.4 |  | 0
| 6 | Odstranitev in čiščenje znaka TAXI, z začasno hrambo do vgradnje na lokacijo novega postajačlišča za TAXI. | kos | 1 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| I | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
| II | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
| III | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v neposredni bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
| IV | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
| V | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
| VI | Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste.
| VII | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
| 1 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije, strojno 70 %, ročno 30 % (robovi izkopa vertikalno ob liniji odrezanega asafalta, globina izkopa 25cm) | m3 | 5 |  | 0
| 2 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo | m2 | 22.4 |  | 0
| 3 | Ročni izkop jarka vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije (globina do 100 cm) | m3 | 2 |  | 0
| 4 | Zasip za jarka z izbranim materilaom z izkopano zemljo ter strojnim utrjevanjem v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti. | m3 | 1.5 |  | 0
| 5 | Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvečne izkopne zemljine (raščeno stanje). Upoštevan prevoz do 10 km. | m3 | 6 |  | 0
3 |  | BETONERSKA DELA IN OPAŽI | EM | količina | cena/EM | cena
| I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Vgrajene morajo biti tudi vse inštalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!
| II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode (OMO 100).
| III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
| IV. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
| V. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
| VI. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
| VII. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
| 1 | Vgrajevanje in dobava podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 1.7 |  | 0
| 2 | Izdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,CI 0,2,S4 Dmax 16 PV-II, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 4.5 |  | 0
| 3 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za ploščo prve etaže, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
|  | S500; palice | kg | 70.19 |  | 0
|  | S500; mreža | kg | 213.16 |  | 0
| 4 | Površinska obdelava betona | m2
| 5 | Izvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko ploščo in betonskim robnikom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 5.6 |  | 0
| 6 | Izvedba dilatacijskega stika z bitumensko zalivko TIP2 med betonsko ploščo in obstoječim asfaltom vključno z dobavo materiala in vgradnjo | m1 | 13.6 |  | 0
4 |  | ZIDARSKA IN OBRTNIŠKA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Zaščita NN kabelske kanalizacije s prerezano PEHD φ160 cevjo in obbetonirano s pustim betonom C8/10 pod AB ploščo. | m1 | 5 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja inštalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov določi dobavitelj sistema izposoje | m1 | 10 |  | 0
| 3 | Dobava, nabava in montaža tipskega fiksnega uličnega INOX količka, višine 80 cm, premer 7.6 cm, vijačeno v asfalt, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
5 |  | ZAKLJUČNA DELA | EM | količina | cena/EM | cena
| 1 | Barvanje piktograma 5612 za oznako parkirišča za kolesa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža INFO table, pocinkana pločevina d= 100 mm, prašno barvana DB703 (st), z Alu ploščo 297x420 mm s potiskom, po detajlu (glej načrt 08/2019-KA) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Izris parkirišča za TAXI v rumeni barvi | kos | 1 |  | 0
| 4 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
| 5 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0