## temelj + nadstrešek
OBJEKT: IZDELAVA NADSTREŠKA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | TEMELJ NADSTREŠKA |  |  |  | 0
B. | ODSTRANITEV OGRAJE |  |  |  | 0
C. | NADSTREŠEK |  |  |  | 0
D. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
|  |  |  | DDV po 76. a členu ZDDV-1; 22%: | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV: | 0
A. | TEMELJ NADSTREŠKA
Opomba: Točne dimenzije temelja določi projektant statik v PZI projektu na podlagi izbrane konstrukcije nadsterška
št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | Zaščita delovišča
|  | kd | 1 |  | 0
2. | Čiščenje platoja, (premik bal, pometanje in odvoz odpadkov)
|  | kd | 1 |  | 0
3. | Zakoličba objekta s strani pooblaščenega geodeta
|  | kd | 1 |  | 0
4. | Postavljanje in vzdrževanje gradbenih profilov
|  | kd | 6 |  | 0
5. | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm
|  | m | 90 |  | 0
6. | Rušenje asfalta v debelini do 10 cm
|  | m2 | 120 |  | 0
7. | Rušenje armiranega betona z odvozom v deponijo in plačilo deponiranja
|  | m3 | 15 |  | 0
8. | Strojni delno ročni izkop zemljine III.do V. ktg z odvozom na deponijo na razdalji do 1 km
|  | m3 | 90 |  | 0
9. | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma
|  | m2 | 120 |  | 0
10. | Dobava in vgrajevanje tampona
|  | m3 | 70 |  | 0
11. | Planiranje in valjanje tamponskega planuma
|  | m2 | 120 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje stigmafleks cevi premera 110 mm - rezerva
|  | m | 15 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje pocinkanega valjenca 25/4
|  | m | 110 |  | 0
14. | Izdelava opaža podložnega betona, in temeljev z ravnim opažem
|  | m2 | 55 |  | 0
15. | Izdelava okroglega opaža zaščite stebrov nadstreška premera cca 110 cm višine do 150 cm
|  | kd | 4 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja podložnega betona MB 10/16 C8/10
|  | m3 | 7.5 |  | 0
17. | Dobava in vgradnja betonskega železa B500B do vključno fi 12
|  | kg | 1700 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja betonskega železa B500B nad fi 12
|  | kg | 500 |  | 0
19. | Dobava in vgradnja betona MB 37/16 C30/37, XD2, PV-1 V temelj
|  | m3 | 21 |  | 0
20. | Nepredvidena dela 10%:
|  |  | 0.1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
B. | ODSTRANITEV OGRAJE
št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | Zaščita delovišča
|  | kd | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe varovalne ograje na zidu višine cca 110 cm ter začasno skladiščenje na deponiji izvajalca javne službe (Komunala Nova Gorica d.d.)
|  | m | 50 |  | 0
3. | Nepredvidena dela 10%:
|  | eur | 0.1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
C. | NADSTREŠEK
Op.: | Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | Naprava, dobava in montaža vseh potrebnih kovinskih delov montažnega enokapnega nadstreška tlorisnih dimenzij: 33,50m x10,60m do 19,54m, skupne tlorisne površine 510,00m2. Montažni objekt je izveden z nosilno vroče cinkano enokapno konstrukcijo. Jeklena konstrukcija je predvidena za obtežbo snega lokacije postavitve, oz. izračun po SIST EN 1991-1-3 za sneg, po SIST EN 1991-4 za veter in potres po SIST EN 1998-1-1.
Izvajalec jeklene konstrukcije mora za vse elemente izdelati delavniške načrte in jih dati v potrditev projektantu.
V postavki je zajeta jeklena konstrukcija:
* | Jeklena konstrukcija je izvedena iz materialov s kontrolirano vsebino silicija. Priprava ter cinkanje konstrukcije je izvedena po postopku ISO 1461:2009. Za maksimalno zaščito na spojih, stičiščih in za preprečevanje zračnih žepov v fazi cinkanja so izvedene tehnološke odprtine in odzračevalni kanali.
* | Kovinska konstrukcija za enokapno nadstrešnico. Konstrukcija je izvedena iz stebrov dveh linijah .Na prečne nosilce se vijačijo nosilni ALU profili za vpetje platna. Med prečnimi nosilci so izvedene lege in zavetrovanje. Vertikalno zavetrovanje bo izvedeno v poljih kjer bo možno. Posegi v obstoječe žlebove in odtoke niso zajeti v ceni. Antikorozijska zaščita je izvedena z vročim cinkanjem
* | Sidranje objekta je predvideno v točkovni temelj ali AB zid. Način sidranja je odvisen od geomehanskega poročila situacije. Izvedba temelja ni predmet ponudbe.
* | Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
* | V ceni so zajeta vsa sidra za vgraditev in pritrditev
* | V ceni je potrebno upoštevati delovne odre in dvigalo za montažo
* | Vse količine konstrukcije v kg so ocenjene in bodo točno znane po izdelavi delavniških načrtov
* | Opomba: V skupni masi je upoštevana teža vijakov in zvarov
* | Izdelava dokumentacijo PZI temelja in konstrukcije z delavniškimi načrti konstrukcije. Pred izdelavo konstrukcije mora načrt potrditi odgovorni statik in obvezno tudi odgovorni vodja projekta.
* | Dokumentacija
· projekt konstrukcije s temeljenjem
· storitev zakoličbe nadstreška
· statični izračun konstrukcije
· reakcijske sile konstrukcije
· dokumentacija sidranja
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža strehe iz PVC platna v beli barvi, teža materiala 650 g/m² namenjenega za pokrivanje skladiščnih objektov. PVC platno je z aluminijastimi profili napeto na jekleno konstrukcijo, izdelano iz samougasljivega materiala (požarna varnost –DIN EN 13 501-1). Streha je svetlobo prepustna (min 7 po DIN EN ISO 105-B02). Temperaturna odpornost kritine je -30/+70⁰C.
|  | m2 | 510 |  | 0
3. | Dobava in montaža odtočnega žleba iz pocinkane barvne pločevine, za odvajanje meteorne vode
|  | m1 | 42 |  | 0
4. | Izdelava odtokov iz cevi fi 150 iz pocinkane barvne pločevine.
|  | m1 | 10 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
D. | ZAKLJUČNA DELA
št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | Projektantski nadzor
|  | ur | 20 |  | 0
2. | Izdelava PID dokumentacije
|  | kd | 1 |  | 0
3. | Meritve ozemljenosti jeklenih delov
|  | kd | 1 |  | 0
4. | Priprava dokumentacije za tehnični pregled
|  | kd | 1 |  | 0
5. | Nepredvidena dela 10%:
|  | eur | 0.1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0