## _REKAPITULACIJA_
REKAPITULACIJA STROŠKOV OBJEKTA:
št. | OPIS |  | CENA
1 | NN IN JR KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL |  | 0
2 | NN PRIKLJUČEK IN JR ELEKTROMONTAŽNI DEL |  | 0
3 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 0
Vse navedene cene so informativne.

## JR KAB KAN
1. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0.4x0.8m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 192 |  | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču in pločniku dimenzije 0.6x1.2m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 52 |  | 0
3 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 170.8 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 48.8 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za JR svetilke - Stigmaflex cev prereza fi=200 mm | m | 700 |  | 0
6 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za JR – Jeklena cev prereza fi=110mm oz. fi=80mm položena na na jekelne nosilce na mostni konstrukciji (komplet z obešalnim, spojnim in drugim materialom) | m | 25 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje - rebrasta cev prereza fi=23 mm za potrebe LED svetilk na mostu položena na jekelne nosilce na mostni konstrukciji (komplet z obešalnim, spojnim in drugim materialom) | m | 50 |  | 0
8 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 73.2 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 122 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (teški promet) | kos | 26 |  | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 2 |  | 0
12 | Kandelaber h=8 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 26 |  | 0
13 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=8 m od tal | kos | 26 |  | 0
14 | Izkop in komplet izdelava temelja za prostostoječo omaro | kos | 1 |  | 0
15 | Izdelava pohodne ploščadi s pranimi ploščami v zelenici - pred prostostoječo omarico | m2 | 10 |  | 0
16 | PVC opozorilni trak | m | 750 |  | 0
17 | Plastični ščitnik | m | 700 |  | 0
18 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 80 |  | 0
19 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 80 |  | 0
20 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 850 |  | 0
21 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 700 |  | 0
22 | Izvedba križanj | kpl | 12 |  | 0
23 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 20 |  | 0
24 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
25 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
26 | Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
27 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 2% | 0 | 0

## JR ELEKTROMONTAŽA
2. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Montaža in dobava el. opreme odjemnega mesta RKO/JR omare opremljenega z trifaznim števcem, odvodniki prenapetosti, garnituro glavnih varovalk ter ostalim drobnim materialom - komplet in izvedba priklopa. | kpl | 1 |  | 0
2 | Ureditev novega izvoda v obstoječi TP zdravstveni dom za potrebe napajanja nove RKO/JR omare (3x35A) po zahtevah distributerja, komplet z dobavo in montažo materiala z vso potrebno garnituro za potrebe varovanja napajalnega kabla JR. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pridobitev el. energetskega soglasja 3x25A za potrebe RKO/JR Omare – Javne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava dvodelne prostostoječe omare RKO/JR in odjemnega mesta za zunanjo montažo z dvoje vrati (ločeno meritve pod ključem elektro distribucije in prižigališče pod ključem upravljalca JR), montirane na betonski temelj, izdelane iz nerjaveče jeklene pločevine, ter opremljene z elementi za prižigališče javne razsvetljave - komplet avtomatika in varovanje po enopolni shemi | kpl | 1 |  | 0
5 | Dovodni napajalni kabel RKO/JR omare PP00-A 4x35mm2+2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo iz obstoječe TP zdravstveni dom in s priklopom kabla v prižigališču JR. | m | 10 |  | 0
6 | Napajalni kabel JR svetilk PP00-A 4x25mm2 + 2,5mm2 uvlečen v JR kabelsko kanalizacijo iz RKO/JR omare | m | 750 |  | 0
7 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x35 mm2 Al, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla. | kos | 4 |  | 0
8 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x25 mm2 Al, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki | kos | 68 |  | 0
9 | Kabel za priključitev svetilke PP00-Y 4 x 2,5 mm2 | m | 210 |  | 0
10 | Kabel za priključitev LED svetilk v konstrukciji mosta PP00 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
11 | Kabel za priključitev LED svetilk PP00 2 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
12 | Elektronski transformator za priključitev LED svetilk in montažna doza IP65 za vgradnjo transformatorja, komplet z vsem montažnim in spojnim materialom | kos | 4 |  | 0
13 | LED Svetilka za montažo v ročaj mostne konstrukcije tip. Disano 1618 mini 1W LED bela svetloba dim. fi=80mm | kos | 24 |  | 0
14 | Svetilka tip CX100 COMFORT z ravnim steklom, z montažnim kotom 0° ter s sijalko HCITT/830 - 100W montirana na JR kandelaber na višini h=8 m od ta, za osvetlitev prehodov za pešce (metalhalogena) brez redukcije | kos | 7 |  | 0
15 | Svetilka tip CX100 COMFORT z ravnim steklom, z montažnim kotom 0° ter s sijalko HST - 100W montirana na JR kandelaber na višini h=8 m od ta, za osvetlitev pločnika in cestišča (natrijeva) z negativno logiko in redukcijo. | kos | 19 |  | 0
16 | Zavarovanje gradbišča ob cesti pri uvlačenju kablov in pri postavitvi kandelabrov | kpl | 1 |  | 0
17 | Meritve, pregledi in izdaja atestov | kpl | 1 |  | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 12 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 2% | 0 | 0