## FK2.1 DO MARKETA
REKAPITULACIJA - FK2.1
OD JAŠKA FRJ2.6 DO JAŠKA FRJ2.1.4
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 188 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih priključkov. | 78 | m |  | 0
1.3 | Postavitev gradbenih profilov. | 8 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod. | 1 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 11cm. | 204 | m |  | 0
1.6 | Rušenje asfalta za kanalizacijo, v sloju debeline 11 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 835 | m2 |  | 0
1.7 | Rušenje asfalta za kanalizacijske priključke v sloju debeline 8 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km. | 98 | m2 |  | 0
1.8 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevn | 1 | kos |  | 0
1.9 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.8 ) | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km | 704 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., globine do 4m, naklon brežin 60° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km | 48 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km | 138 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za priključke v terenu III. in IV. ktg., globine do 2m, naklon brežin 60° z odmetom ob trasi kanalizacije | 75 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v terenu III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km | 38 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za hišne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 10 | m3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jam | 2 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3cm | 181 | m2 |  | 0
2.9 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov hišnih priključkov s točnostjo +/-3 cm. | 65 | m2 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 141 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi hišnih priključkov s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 46 | m3 |  | 0
2.12 | Strojni zasip kanalizacijske cevi hišnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 85 | m3 |  | 0
2.13 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov hišnih priključkov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 90 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm. | 641 | m3 |  | 0
2.15 | Nepredvidena dela ( 10% od 2.1 do 2.14 ) | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN150 za hišne priključke na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 78 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 4 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje poliestrskih kanalizacijskih cevi tip SN10000 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm | 184 | m |  | 0
3.4 | Dobava in montaža debelostenskih enoslojnih PVC fazonskih kosov na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm
| DN150; lok 45° | 2 | kos |  | 0
| DN150; lok 30° | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža T kosa iz poliestra DN250/150 za hišne priključke | 3 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz poliesterskih cevi DN1000 globine 1.50 do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz poliesterskih cevi DN1000 globine 1.75 do 2.00 m, brez nastavka za priključne cevi. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz poliesterskih cevi DN1000 globine 2.25 do 2.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža dodatne dotočne priključne cevi iz poliestra DN200. | 1 | kos |  | 0
3.10 | Betoniranje podlitja jaška in pete z betonom C8/10. | 4 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža dotočne in iztočne priključnih cevi iz poliestra DN250. | 8 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža LŽ pokrovov s protihrupnim vložkom DN600, nosilnost 400 kN, komplet z izdelavo AB venca | 4 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža PVC revizijskih jaškov DN400 za hišne priključke globine do 1.5m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi ter LŽ pokrovom DN40 nosilnosti 125kN | 3 | kos |  | 0
3.14 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z vodovodom po detajlu | 1 | kos |  | 0
3.15 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.14 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 933 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 98 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 98 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 8 cm. | 835 | m2 |  | 0
4.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 3 cm. | 835 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih do DN200. | 78 | m |  | 0
4.7 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 3 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 266 | m |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 188 | m |  | 0
4.11 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.12 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.13 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.13 ) | 1 | kos | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0